СМЕЛО НАБИРАЙТЕ! ЗАПОЛНИМ ВМЕСТЕ

+7 (965) 418 97 01

+7 (977) 491 94 21

+7 (926) 221-98-43

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _______

для выбора источника бесперебойного питания (ИБП)

Организация	________________________________________________________________

Объект	________________________________________________________________

Адрес	________________________________________________________________

- Характеристики нагрузки

  - Количество фаз	( 1 	( 3

  - Номинальное напряжение на нагрузке, В	( 220	( 380	другое___

  - Частота напряжения на нагрузке, Гц 	( 50 	( 60

  - Характер нагрузки (Cos ()	______________

  - Гальваническая развязка нагрузки	( ДА 	( НЕТ

  - «Крест фактор» нагрузки (C.F.= Peak / RMS)	______________

  - Тип питаемого оборудования, сфера деятельности

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характеристики рабочего режима

  - Ток, (Мощность) потребляемый нагрузкой, А 	(_____________, ВА)

_____________ фаза A

_____________ фаза B

_____________ фаза C

- Параметры сети

  - Количество входных фаз	( 1 	( 3

  - Напряжение сети, В	( 220 	( 380	другое ___

  - Частота сети, Гц	( 50 	другая ___

  - Наличие нейтрали	( ДА	( НЕТ

  - Коэффициент несинусоидальности напряжения 	______________

- Характеристики аварийного режима

  - Ток (Мощность), потребляемый нагрузкой, А	_____________ фаза A

_____________ фаза B

_____________ фаза C

  - Нормируемая продолжительность

аварийного режима, мин	_____________

  - Частота пропадания сетевого напряжения	___раз в ___ час / день / месяц

  - Работа от ДГУ	( ДА 	( НЕТ

- Вариант исполнения системы

  - С резервированием (n+1) 	( ДА 	( НЕТ

  - Внешний сервисный байпас	( ДА 	( НЕТ

  - Отдельный ввод статического байпаса	( ДА 	( НЕТ

  - Запас по мощности на развитие системы, %	______________

- Характеристики АБ

  - Требуемое время заряда АБ, ч	____________

  - Требуемое время автономной работы, мин 	____________

  - Тип АБ	( необслуживаемые

( классические

  - Желаемый срок службы АБ	( 5 лет 	( 10 лет

  - Размещение АБ	( внутреннее

( на стеллажах

( в шкафах

- Удаленный контроль, мониторинг

  - Реле сигнализации	( ДА 	( НЕТ

  - SNMP	( ДА 	( НЕТ

  - Удаленная панель	( ДА 	( НЕТ

  - Другое 	___________________________

- Характеристики объекта

  - Температура в помещении, °С	____макс. ____мин. ____средн.

  - Планируемая площадь для размещения

оборудования, м2	_____________

  - Размещение объекта	( промышленная зона

( жилая зона

( зона, удаленная от города

( другое _________________

____________________________________________________________________________

Дата заполнения «___» __________ 20__г.	 	Заполнил______________________

(должность, Ф.И.О.)