СМЕЛО НАБИРАЙТЕ! ЗАПОЛНИМ ВМЕСТЕ

+7 (965) 418 97 01

+7 (977) 491 94 21

+7 (926) 221-98-43

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Генераторная установка. Технические требования.

1. Необходимая общая установленная мощность станции, кВт:

2. Количество агрегатов с указанием единичных мощностей:

| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |

3. Необходимость распределительного устройства, либо ККТП:

- Нет

- Да

3.1. Количество отводящих линий:

| 0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| 6,3/10 кВ |  |

4. Вид топлива:

| Дизельное | Газодизельная смесь | Газовое |
| --- | --- | --- |

5. Степень автоматизации в соответствии с ГОСТ

| I | II | III | Дополнительные требования: |
| --- | --- | --- | --- |

6. Необходимость параллельной работы:

| Нет | Работа с сетью | Работа с однотипными агрегатами | Прочее |
| --- | --- | --- | --- |

7. Режим работы:

| Резервный | Аварийный | Постоянный |
| --- | --- | --- |

8. Исполнение:

| Стационарное | Блочно-контейнерное | Другое |
| --- | --- | --- |

9. Потребители тока:

| Тип: |  |
| --- | --- |
| Средняя мощность: |  |
| Наличие резко переменной нагрузки (значительные пусковые токи, тиристорная нагрузка, иное): |  |

10. Объект:

| Место расположения объекта: |  |
| --- | --- |
| Тип объекта: |  |
| Экологические требования: |  |
| Дополнительная информация: |  |

11. Климатические условия:

| Температура, °С |  |
| --- | --- |
| Минимальная: |  |
| Максимальная: |  |
| Средняя влажность воздуха, % |  |
| Наиболее холодного месяца: |  |
| Наиболее жаркого месяца: |  |

12. Требования к транспортировке:

13. Дополнительная комплектация:

| Утилизатор тепла |  |
| --- | --- |
| ПЖД |  |
| Выносной пульт управления |  |
| Дополнительный комплект ЗИП |  |
| Прочее |  |

14. Финансовая схема поставки:

- Поставка                  Срок (мес.)________________

15. Дополнительные требования:

Имя лица, заполнившего опросный лист         ________________________

Должность	        ________________________